CB体系国家认证机构

序号 国家名称 （缩写） 需代理人否 认可差异报告否 需提供样品否 工厂检测否 事后监督否 证书有效期 标志内容 强制否 1 奥地利 （AT） √ √ √ √ 抽样 二年 IEC CEE安全 无线电干扰 家电用品性能 2 澳大利亚(AU) ／ √ 通知 √(标准标志) 工厂 五年 3 比利时 (BE) ／ √ 通知 √ 抽样 一直 国家安全标准 家用插头插座 4 加拿大 (CA) ／ √ √ × 工厂 一直 电工产品 5 捷克 (CS) ／ √ √ ×(有可能) 抽样 工厂 一直 IEC、CEE 安全 无线电干扰，X射线辐射保护 卫生检验 国内产品 6 瑞士 （CH） ／ √ × × 抽样 五年 IEC、CEE 安全 无线电干扰，X射线辐射保护 *1 7 德国 （DE） ／ √ √ √ √ 一直 IEC、CEE 安全 无线电干扰，电线电缆、导线管电子元器件 8 丹麦 （DK） √ √ 通知 × 抽样 十年 投入市场8天向DEMKO注册 9 西班牙 （ES） √ √ √ √ 一年 IEC、CEE 安全 无线电干扰及性能 10 芬兰（FI） √ √ √ √ 抽样 十年 IEC、CEE 安全 CTSPR出版要求 CB体系（电工产品） 11 法国 （FR） ／ √ 通知 √ √ 一直 IEC、CEE 安全家电性能、电器对电网扰动 12 英国 （GB） ／ × 通知 √ ISO9000 √ 一年、七年 13 希腊 （GR） ／ √ 通知 √ √ 一、二或三年 14 匈牙利 （HU） ／ √ 通知 √ 工厂 一直 电工产品 15 爱尔兰（IE） ／ √ 通知 √ √ 一直 16 以色列 （IL） ／ × √ √ √ 一直 IEC、CEE 安全性能要求 满足标准要求 17 意大利 （IT） ／ √ √ √ 工厂 一直 18 日本 （JP） ／ × 通知 √ × 三、五、七年 IEC安全 无线电干扰 CB体系电工产品 19 韩国 （KR） ／ × 通知 √ √ 三、五、七年 IEC安全 无线电干扰 型试认可标志 20 荷兰 （NL） ／ √ √ √ √ 一直 安全 21 挪威 （NO） √ √ × 抽样 十年 IEC、CEE安全 无线电干扰 强制性登记注册制度 22 波兰 （PL） ／ √ √ √ √ 一~三年 IEC、CEE安全 无线电干扰、噪声、健康、能耗 23 瑞典 （SE） ／ √ √ √ 十年 IEC、CEE安全 X射线激光 CB体系产品强制性注册 24 苏联 （SU） ／ √ 通知 √ √ 三年 25 南斯拉夫 （YU） ／ √ 通知 ×（有可能） 抽样 五、十年 IEC、CEE安全 无线电干扰、电线及其它安全品 强制性产品必用标志 26 印度 （IN） √ 通知 √ √ 一年 由BIS提供强制认证产品表 27 新加坡 （SG） ／ √ √ √ √ 三 28 美国 （US） ／ √ √ √ √ 不定期在美国大多数地区电气产品的批准是强制的 29 冰岛 （IS） √ √ × 市场监督 十年